## Tabelle1
SureFood® ANIMAL QUANT Beef + SureFood® ANIMAL QUANT Pork | [5 empty] | Seite ¦ page 1/1
SureFood® ANIMAL QUANT - Standardgerade ¦ standard curve
Ansatz 2 µl DNA + 20 µl Master-Mix ¦ PCR assay 2 µl DNA + 20 µl Master-Mix
Dieses Blatt kann genutzt werden, um Steigung s und R2 für die Standardgerade
aus den Cp Werten der Verdünnungsreihe der Standard-DNA zu bestimmen ¦
This sheet can be used for determination of slope s and R2 of the standard curve
based on the Cp values of the standard DNA dilution series
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5
Kopienzahl Standard ¦ | 200000 | 20000 | 2000 | 200 | 20
Copy number standard
Log Kopienzahl ¦ | 5.301 | 4.301 | 3.301 | 2.301 | 1.301
Log copy number
Cp Standard ¦
Cp standard
Steigung s ¦
slope s
Korrelationskoeffizient R2 ¦
correlation coefficient R2
Kontakt ¦ Contact:
CONGEN Biotechnologie GmbH ¦ Robert-Rössle-Str. 10 ¦ 13125 Berlin ¦ Germany ¦
T +49-30-9489-3500 ¦ F +49-30-9489-3510 ¦ M info@congen.de ¦ www.congen.de